| Согласовано ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» ____________/______________/ « _____ » ____________ 201_ г. |  | Утверждаю _________________________ ____________/_______________/ « ___ » ____________ 201_ г. |
| --- | --- | --- |

м.п.								    м.п.

### ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

УЗЛА УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА

наименование объекта и его адрес

- Основные объекты газопотребления: _________________________________________________

- Установленное газопотребляющее оборудование (ГПО):

| #### Марка | #### Количество | Min-Мах потребление, нм³/час (1 ед.) |
| --- | --- | --- |

Приложить копию документа подтверждающего название и расход газопотребляющего оборудования (ГПО) (паспорт на ГПО), проект на газификацию объекта в т.ч. схему размещения ГПО.

- Режим работы сезонный, круглосуточный, равномерный, импульсный

(нужное подчеркнуть)

- Расход газа:	Qmin                               нм³/час,	Qmax                              нм³/час.

5.   Давление газа:	Рmin                                МПа,		Рmax                              МПа.

(в месте установки расходомера)

6.	Температура газа:	Тmin                  ºС,		Тmax                               ºС.

(в месте установки расходомера)

п.5, 6  Согласовано ________________________________________/ _____________________________/

(Нач. ТО филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа»		(Ф.И.О.)

в г.                                 )					м.п.

- Состав газа: среднегодовые параметры газа с соответствующей ГРС, вводятся в вычислитель комиссионно при приемке УУГ в промышленную эксплуатацию.

Составили:

________________________________		  __________________/___________________/

( должность, представитель покупателя газа)		 			м.п.              (Ф.И.О.)

________________________________		  __________________/___________________/

( должность, представитель проектной организации)				м.п.             (Ф.И.О.)

Проект разрабатывается на основании исходных данных и типовых технических условиях (в трех экземплярах) на коммерческие узлы учета газа зарегистрированных в ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».

Действительны в течение двух лет со дня согласования.

Средства измерения проектируемые на УУГ, предварительно согласовать в отделе метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»