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	УТВЕРЖДАЮ
___________________________
______________/ ______________/

« ___ » ____________ 202    г.


                      м.п.








    м.п.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

УЗЛА ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ГАЗА
наименование объекта и его адрес

1. Основные объекты газопотребления: _____________________________                                         
2. Установленное газоиспользующее оборудование (ГИО):

	Марка
	Количество
	Min-Мах потребление ст.м³/час (1шт.)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Приложить копию документа, подтверждающего наименование и расход ГИО (режимную карту или паспорт на ГИО)
3. Режим работы сезонный, круглосуточный, равномерный, импульсный
                                                    (нужное подчеркнуть)
4. Расход газа:


Qmin                              ст.м³/час,
Qmax                          ст.м³/час.

5.   Давление газа (фактическое):
Рmin                               МПа,

Рmax                           МПа.






(избыточное, в месте установки расходомера)
6.
Температура газа:

Тmin                              ºС,

Тmax                           ºС.







(в месте установки расходомера)
п.5, 6 Согласовано ________________________________________ / _____________________________/
(Нач. ТО филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.                                  )

                (Ф.И.О.)









     м.п.
7. Состав газа: среднегодовые параметры газа с соответствующей ГРС, вводятся в вычислитель комиссионно, при приемке узла измерения расхода газа (далее - УИРГ) в промышленную эксплуатацию.

Составили:

  






   

______________/_______________/
(должность, представитель покупателя газа)




м.п.
(Ф.И.О.)
  






   

______________/_______________/
(должность, представитель проектной организации)



м.п.
(Ф.И.О.)

Проект на УИРГ разрабатывается на основании исходных данных (в 3-х экземплярах) и типовых технических условий на коммерческие узлы учета газа зарегистрированных в ООО «Газпром межрегионгаз Уфа». 

Действительны в течение двух лет со дня согласования.
Средства измерения, проектируемые на УИРГ, предварительно согласовать в отделе метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».
