# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## для заказа

## ПУНКТОВ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА /ГРПБ, ГРПШ, ГРУ/

# Заказчик:  ___________________________________________________________________________

(полное наименование)

Адрес проектируемого объекта _________________________________________________________

Код / телефон /факс: ________________________________________________________

## Технические данные для заказа пунктов редуцирования газа в блочном (ГРПБ), шкафном (ГРПШ) исполнениях или на раме (ГРУ)

1. Тип пункта (ГРПБ, ГРПШ, ГРУ)________________________

2. Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87

3. Вход газа (слева, справа, низ, низ; низ, верх; и т. д. – согласно эскиза) ___________________

4. Диаметр входного и выходного трубопровода, мм____________________________________

5. Давление на входе, МПа – фактическое:__________________________________

проектное: ___________________________________

6. Давление на  1 (первом) выходе, МПа _____________

Давление на  2 (втором) выходе, МПа _____________

7. Тип регулятора/количество, шт.____________________________________

8. Требуемый расход газа, (м3/час) – максимальный:_____________________

– минимальный: _____________________

9. Количество линий редуцирования: ______________________

10. Счетчик газа на отопление  (да/нет): ____________________

11. Необходимость утепления блока, шкафа (да/нет) ______________________

12. Необходимость обогрева блока/шкафа (да/нет): _______________________

13. Система телеметрии (требуется, не требуется)______________________

14. Система контроля загазованности (требуется, не требуется)______________________

15. Коммерческий узел учета газа (требуется, не требуется)_________________________

16. Требуемые габаритные размеры, не более, мм _________________________________

17. Необходимость отделения телеметрии (да/нет)________________

18. Количество пунктов, шт.___________________________________________________________

19. Климатическое исполнение___________________

20. Срок поставки пункта редуцирования газа в эксплуатирующий филиал _______________

21. Планируемая статья (БДР или ПКВ) __________________________________________________

22. Срок  монтажа изделия и ввода в эксплуатацию, с указанием месяца ______________________

23. Способ выполнения работ (хозяйственный/подрядный) __________________________________

24. Размеры помещения для установки ГРУ _______________________________________________

25. Тип компоновки ГРУ _______________________________________________________________

26. Прочее (для уточнения индивидуальных параметров с учетом местных условий монтажа) ____________________________________________________________________________

__________________________       __________________          ____________________

должность                                                  подпись                                              Ф.И.О.

М.П.